Оборудование жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями

Автоматический пожарный извещатель — это техническое устройство, которое устанавливается в доме, на производстве, в офисе, на социальных объектах и помещениях другого назначения, подлежащих контролю по пожароопасности. Прибор анализирует один или несколько параметров, которые являются признаками опасности возгорания, например, задымление или критическое увеличение температуры. При появлении факторов, он издает тревожный сигнал звуком или передает его на пульт управления. Так, пожарный извещатель является наиболее важным компонентом системы пожарной безопасности на любом объекте. От его правильного выбора, возможностей и технических параметров зависят человеческие жизни и сохранность имущества.

От правильного выбора автоматической сигнализации для конкретного объекта зависит, насколько своевременно оборудование оповестит людей о чрезвычайном происшествии.

Принцип работы стандартного дымового пожарного извещателя базируется на эффекте рассеивание потока света микрочастицами дыма. Если часть фотонов, выходящих из источника, начинает отражаться, то на приемник их поступает меньше, микропроцессор фиксирует изменения, формирует и отправляет тревожный сигнал. У линейных и точечных моделей чувствительные пары расположены по-разному.  Наиболее популярны в России детекторы дыма SDN, APOLLO и APO. Обычно особенности конструкции определяются в цифрах модели, например, в маркировки ИП 212 обозначены следующие сведения:

- ИП – извещатель пожарный;

- 2 – анализирует наличие дыма в воздухе;

- 12 – оптическое устройство.

Безопасность жилища – вот главный вопрос, который должен волновать хозяев жилой недвижимости. Из всех ЧП, которые могут возникнуть с жильем, самым опасным является пожар. Поэтому современный подход к организации безопасности – это противопожарная безопасность для дома, которая собой представляет технический комплекс, состоящий из нескольких приборов. Ее наличие дает возможность быстро среагировать проживающим в доме, чтобы покинуть здание или начать его тут же тушить.

Соблюдая это правило, вы обеспечиваете себе надежную защиту от возгораний и задымлений.