ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Большеманадышского сельского поселения

Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

от  27 мая 2021 года                                                                       № 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

на ГИДРОТЕХНИЧЕСКих СООРУЖЕНИях, находящихся в собственности БОЛЬШЕМАНАДЫШСКОГО сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 21.07.1997№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Администрация Большеманадышского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности Большеманадышского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Большеманадышского сельского поселения                                             А.В. Гурьянов

Согласован: Начальник МКУ Атяшевского муниципального района «Центра по делам Го и ЧС» _______ Ю.В. Тюргашкина ____ ____________ 2021 г.

Утвержден:                                                            Постановлением Администрации                                                                     Большеманадышского сельского поселения

от 27 мая 2021 г. № 17

I. Общие положения

1.1. ПЛАН разрабатывается на все входящие в ГТС сооружения и оборудование, аварии на которых сопряжены с реальной угрозой для жизни людей, сохранности объектов, населенных пунктов или экологических бедствий. В плане учитываются возможные нарушения производственных процессов и режимов работы агрегатов и аппаратов, а также отключения подачи электроэнергии, воды, меры по предупреждению и тушению пожаров.

1.2. Возможные на ГТС аварии, опасные для жизни людей, и возможные места их возникновения.

1) Полное разрушение или местный прорыв напорного фронта ограждающих сооружений с вытеканием воды за пределы гидротехнического сооружения, повлекшие за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, нарушение жизнедеятельности людей или разрушение зданий и сооружений, имеющих народнохозяйственное значение (мосты, дороги, ЛЭП и т.д.).

2) Разрушение водозаборных или водосбросных сооружений ГТС, которое привело к переполнению емкости, переливу воды и через гребень плотины или необходимости сброса воды из плотины по аварийному водосбросу в поверхностные водоемы или на рельеф.

3) Выход из строя или проектного режима эксплуатации элемента сооружений, в результате которого произошло затопление территории.

4) Оползни низовых откосов и деформации дамб, возможные последствия которых представляют потенциальную опасность для людей, народнохозяйственных объектов (автомобильных дорог, высоковольтных ЛЭП и т.п.) или окружающей среды.

1.3. Перечень обязательного (минимально необходимого) оборудования, машин, механизмов, материалов и средств спасения для ликвидации аварии на ГТС.

| № п/п | Наименование оборудования, машин, механизмов, материалов и средств спасения | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | шт | 1 |
| 2 | Экскаватор ЭО-2621 | шт | 1 |
| 4 | КамАЗ - 5410 | шт | 1 |
| 5 | Трактор МТЗ 1221 | шт | 2 |
| 7 | Щебень | м3 | 100 |
| 8 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 150 |
| 9 | Лодка надувная | шт | 1 |

1.4. Оперативная часть плана ликвидации аварии на ГТС, составленная по форме 1.

Форма 1

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ.

| Nп/п | Место и вид аварий | Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий | Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители | Место нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий | Маршруты эвакуации людей и движения техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | –местный прорыв земляной плотины с растеканием пруда; –перелив пруда с частичным размывом дамбы; –фронтальное разрушение ГТС с растеканием водно-грязевого потока | –Экстренное оповещение эксплуатационного персонала ГТС, а также всех лиц и организаций, указанных в форме № 2; –Эвакуация людей из опасной зоны –Мобилизация и доставка высокопроходимых транспортных средств и механизмов в район, где произошла авария; –Организация поиска лиц, застигнутых аварией, их эвакуация в безопасный район и оказание необходимой помощи пострадавшим; –Ввод в действие необходимых аварийных сооружений (водосбросных сооружений, аварийных каналов и т.д.) | Глава Большеманадышского с/п, аварийно-спасательные бригады организации (ОАО « Агрофирма « Искра») и Управления МЧС по муниципальному району | Производственная база ОАО «Агрофирма « Искра» | Эвакуация людей в безопасное место |

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии ______________________________

(должность)  (подпись)   (Ф.И.О.)

1.5. Список должностных лиц и организаций, которые должны быть немедленно извещены об аварии, составленный по форме 2.

Форма 2

СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СЛУЖБ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩЕНЫ ОБ АВАРИИ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ.

| № п/п | Учреждение или должностное лицо | Ф.И.О. | Номер телефона |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | служебный | мобильный | служебный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Глава Большеманадышского сельского поселения | Гурьянов Александр Владимирович | (883434) 2-62-44 | 89271928767 | РМ Атяшевский район, с.Большие Манадыши , ул.Молодежная , д.1 |
| 1 | Генеральный директор ОАО «Агрофирма « Искра» | Шилов Павел Степанович | (883434) 2-62-43 |  | РМ Атяшевский район, с.Большие Манадыши , ул.Молодежная , д.1 |
| 2 | Учетчик тракторной бригады ОАО «Агрофирма « Искра» | Шогоров Сергей Владимирович |  | 89530329033 | РМ Атяшевский район, с.Большие Манадыши , ул.Молодежная , д.1 |
| 3 | ЕДСС по Атяшевскому муниципальному району РМ |  | (883434) 2-22-12 |  | РМ, Атяшевский район,р.п.Атяшево, ул. Центральная, д.8 |
| 4 | Начальник центра МКУ Атяшевского муниципального района РМ «Центр по делам Го и ЧС» | Тюргашкина Юлия Васильевна | (883434) 2-22-12 |  | РМ, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул. Центральная, д.8. |
| 6 | Волжско- Окское управление «Ростехнадзора» |  | (88342) 24-05-59 |  | РМ, г.Саранск, ул.Полежаева, 171 |
| 7 | Администрация Атяшевского муниципального района РМ |  | (883434) 2-30-38 2-30-55 |  | РМ, Атяшевский район, Р.П.Атяшево, ул. Центральная, д.8 |
| 8 | Отдел полиции №5 ММО МВД РФ «Ардатовский» |  | (883434) 2-13-64 |  | РМ, Атяшевский район, Р.П.Атяшево, ул. Центральная, д.20 |

1.6. К оперативной части ПЛА прилагается ситуационный план ГТС с нанесением путей эвакуации людей, дорог, коммуникаций, средств связи, маршрутов движения техники, с экспликацией всех сооружений.

1.7. При возникновении аварии руководитель работ по ликвидации аварий ведет Оперативный журнал по ликвидации аварий по форме 3.

Форма 3

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

Адрес ГТС _________________________________________________________________

Организация ________________________________________________________________

Место аварии _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Характер аварии _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Время возникновения аварии ___________________________________________________

(год, месяц, число, часы, минуты)

| Номер распоряжения | Дата | Часы, минуты | Содержание задания о ликвидации аварий и сроки выполнения | Лица, ответственные за выполнение задания | Отметка об исполнении (число, часы, минуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий _____________________________

(Ф.И.О)

1.8. ПЛАН со всеми приложениями должен находиться у руководителя работ по ликвидации аварий, у должностного лица, ответственного за состояние сооружения, в отделе техники безопасности, а также у руководителя организации.

1.9. При ведении спасательных работ и ликвидации аварии обязательными к выполнению являются только распоряжения ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

II. Основные мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией на гидротехническом сооружении

2.1. Экстренное оповещение эксплуатационного персонала ГТС,  а также всех лиц и организаций, указанных в форме № 2.

2.2. Организация аварийно - спасательных бригад, подчиненных руководителю работ по ликвидации аварии.

2.3. Немедленная локализация аварийных участков с приостановкой на них технологических процессов, а при необходимости - с полной остановкой.

2.4. Эвакуация людей из опасной зоны, а также расстановка постов охраны опасной зоны.

2.5. Обеспечение эффективными средствами помощи по спасению людей, застигнутых аварией (транспортом, медицинской помощью, питанием и т.п.).

2.6. Мобилизация и доставка высокопроходимых транспортных средств и механизмов (тягачей, бульдозеров, вездеходов, экскаваторов и др.) в район, где произошла авария.

2.7. Экстренное выявление количества лиц, застигнутых аварией.

2.8. Организация поиска лиц, застигнутых аварией, их эвакуация в безопасный район и оказание необходимой помощи пострадавшим.

2.9. Ввод в действие необходимых аварийных сооружений (водосбросных сооружений, аварийных каналов и т.д.).