Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Председателя Совета депутатов Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 

от  «16» июня 2014 года                                                                                           № 22                                                                                   

 р.п. Атяшево
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
           В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Устава Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, пунктами 13, 40 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Атяшевском городском поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного решением Совета депутатов Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 11 августа 2009 года №138

Р А С П О Р Я Д И Л С Я:
              1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории части Микрорайона 2 р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в отношении земельного участка «Зона развития застройки жилыми домами» (Ж-Р) (приложение №1).
             2. Определить место и время проведения публичных слушаний: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Ленина, д.18 (в здании Администрации Атяшевского городского поселения) на 17.00 часов  16 июля 2014 года 
             3.Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляется рабочей группой (приложение № 2).
             4. Предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, принимаются рабочей группой до 15 июля 2014 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложения (приложение № 3) по адресу: РМ, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Ленина, д.18 ежедневно с 8 часов до 17 часов кроме субботы и воскресенья.
             5. Информацию о времени, месте и теме публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта по теме публичных слушаний опубликовать не позднее 1 дня следующего за днем принятия настоящего Распоряжения.
Председатель Совета депутатов 

Атяшевского городского поселения                                                    В.Д. Кумакшева

Приложение № 1

                                                                                                      к Распоряжению Председателя

Совета депутатов Атяшевского

                                                                                        городского поселения

                                                                                              от 16 июня 2014 года  № 22

Проект планировки и проект межевания 

территории части Микрорайона 2 р.п. Атяшево

 Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

Структура и состав материалов  Проекта планировки территории

	№ томов
	№ и наименование разделов, ведомость рабочих чертежей


	Примечание

	Том I
	Пояснительная записка 
	

	
	Раздел I
	Архитектурно-градостроительный раздел
	

	
	Раздел II
	Инженерное обеспечение территории
	

	
	Раздел III
	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	

	
	Раздел IV
	 Оценка воздействия на окружающую среду
	

	Том II
	Графическая часть
	

	
	М 1:2000
	План современного использования территории (опорный план)
	

	
	М 1:2000
	Схема организации транспорта и  улично-дорожной сети
	

	
	М 1:2000
	Схема вертикальной планировки территории
	

	
	М 1:2000
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений
	

	
	М 1:2000
	Разбивочный чертеж красных линий
	

	
	М 1:2000
	Схема красных линий (основной чертеж)
	


Пояснительная записка
СОДЕРЖАНИЕ

	СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………
	4

	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ………..
	7

	РАЗДЕЛ I АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………..……………………………
	8

	1.1    Градостроительные и природные условия…….…………………
	8

	1.1.1 Климат…………………………………………………………….. 
	8

	1.1.2 Инженерно-геологическая характеристика…………………….
	10

	1.2    Генеральный план…………………………………...……..………
	10

	1.2.1 Планировочные ограничения……………………………………
	11

	1.2.2  Композиционно-планировочные решения………………………
	12

	1.2.3  Объекты инфраструктуры………..…………….…………………
	13

	1.2.4  Транспортная схема………………………………………………
	14

	1.2.5  Организация рельефа и красные линии…………………………
	15

	1.2.6  Благоустройство и озеленение территории……………..………
	  17

	1.2.7  Основные технико-экономические показатели проекта планировки………………………………………………………………….
	  18

	1.2.8  Санитарная очистка территории…………….……………………
	  19

	РАЗДЕЛ II  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ...
	  21

	2.1 Электроснабжение…………………………………………………...

2.1.1 Расчетные нагрузки…………………………….…………………..

2.1.2 Схема электроснабжения………………………………………….
	  21

  21

  22

	2.2 Решения по телефонизации………………………………………….
	  23

	2.3 Газоснабжение……………………………..…………………………
	  24

	2.4. Теплоснабжение и горячее водоснабжение………………………..
	  24



	2.5 Водоснабжение…………………………………………………..
	  25

	РАЗДЕЛ III ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ………

РАЗДЕЛ IV ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ……………………………………………………………………..
	  27

  29

	4.1. Ландшафты и почвы………………………………………………
	  29

	4.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух……….…………
	  29


      4.3 Воздействие объекта на поверхностные воды…………………. …                          30

      4.4  Воздействие объекта на территорию, условия землепользования.                         31

      4.5 Воздействие отходов на состояние окружающей среды………….                          31

    ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ведомость расчета координат точек красных линий

СПРАВКА
Проект разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, с соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований действующих строительных норм и правил.

Главный инженер проекта                                                            Крейнер И. Р.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации.

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 21.04.2011);

· СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки,  согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному-комплексу от 29.10.2002 г;

· СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки использовались следующие сведения и материалы:

· задание на разработку градостроительной документации;

· генеральный план Атяшевского городского поселения;

РАЗДЕЛ I АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1 Градостроительные и природные условия

1.1.1 Климат

В Атяшевском  районе в силу географического положения в атмосфере четко выражен сезонный ход температур. Среднегодовая температура возду​ха имеет значение от 3,5 до 4,0 °C. Средняя температура само​го холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5 до -12,3 °C, отмечаются понижения температуры до -47 °C. Средняя температура самого теплого месяца – июля – от 18,9 до 19,8 °C. Экстремальные значения температуры летом достигают 37 °C. Го​довая амплитуда абсолютных температур воздуха составляет 84 °C.

Средняя дата последнего заморозка весной в воздухе в зависи​мости от ландшафта приходится на 4-16 мая, первого осенью – на 18-20 сентября. На поверхности почвы заморозки прекращаются в среднем 17 мая - 5 июня и появляются осенью обычно во второй де​каде сентября. Продолжительность безморозного периода – до 149 дней. Период вегетации (среднесуточная температура более 5 °C) начинается 16-19 апреля и продолжается 173-178 дней. Продолжительность периода активной вегетации (среднесуточная тем​пература выше 10 °C) составляет 137-143 дня. Сумма активных температур – 2230-2384°.

Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 до 4,8 м/с. Наибольшая средняя месячная скорость ветра наблюдается зимой и ко​леблется в пределах 3,7-5,7 м/с, наименьшая (2,2-3,6 м/с) отме​чена в июле. Преобладают ветры юго-западного и южного направлений. Среднее число дней в году с сильным ветром (более 15 м/с) изменяется в пределах от 5 до 21.

Средняя годовая сумма осадков на территории Мордовии – 480 мм. В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и макси​мальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории не отличается большим разнообразием. Наблюдается незначительное увеличение среднегодовых сумм осадков с северо-за​пада на юго-восток. Среднее многолетнее годовое количество осад​ков изменяется от 444 мм  до 525 мм .

В течение года преобладают осадки теплого периода, когда их выпадает около 70-80 %. 

Среднее количество осадков в июле составляет около 65 мм. Их минимальная месячная сумма приходится на февраль – ​15-30 мм. По многолетним данным, вариации месячных осадков от 0,40 до 0,68. Наименьшее количество осадков за весь период наблюдений отмечено в августе 1972 г. – около 2,0 мм. Наибольшее их количество обычно вы​падает в июле (свыше 100 мм), что связано с преобладани​ем ливневых дождей и гроз. Максимум суточного количества осадков приходится на летние месяцы – до 96 мм. Месячное и сезонное расп​ределение осадков по территории Мордовии меняется незначительно. 

Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февра​ля - начале марта. Средняя высота снежного покрова в поле состав​ляет 25 см, в лесу – 40-70 см. Концентрация снега отмечается в гидрографической сети, лесных опушках, лесных полосах. Запасы во​ды в снежном покрове перед началом снеготаяния – около 150 мм. Этот показатель изменяется по годам в пределах 40-200 мм. Устойчивый снежный покров держится 140-​150 дней. Во второй половине марта он, как правило, разрушается, в среднем же его сход отмечается 8-13 апреля.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С. 

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и св – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

1.1.2 Инженерно-геологическая характеристика

Район характеризуется сложным рельефом. Преобладают возвышенности, склоны. Общее понижение рельефа наблюдается с юго-востока на северо-запад. Абсолютные отметки высот изменяются от     до      м.

 Источниками водного питания почвогрунтов являются атмосферные и грунтовые воды. Грунтовый тип водного питания преобладает в замкнутых понижениях рельефа. На остальной территории преобладает поверхностный и смешанный типы водного питания. 

Особенности геологической среды в целом благоприятны для градостроительного освоения. Прочностные показатели грунтов природных комп​лексов высокие, глубина залегания грунтовых вод с учетом сезонных колебаний уров​ня изменяется от 2 до 5 м, на северо-западе и более 10 м на юго-востоке участка.

Освоение данной территории возможно после проведения мероприятий по инженерной подготовке и комплекса природоохранных мероприятий. Инженерно-подготовительные мероприятия включают в себя гидроизоляцию, в отдельных случаях – дренаж, пос​кольку следует учитывать, что под действием воды несущая способ​ность грунтов уменьшается. Необходимо проведение полного благоустройства территории, организации и очистки поверхностного стока, организации культурного ландшафта, принятию мер по водоотведению и водопонижению.

1.2 Генеральный план
Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, предоставленным  Администрацией Атяшевского городского  поселения.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки с выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов и территории общего пользования. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций. 

Проектируемый участок, согласно перспективного развития генерального плана поселения, логически завершает формирование существующей застройки.                                                                                                                                               

Основой планировочной структуры селитебных территорий являются улицы и проезды с линейной застройкой и индивидуальным подъездом к каждому земельному участку.

Планировка территории решена с учетом доступа подъезда пожарных машин с автолестницами или подъемниками к любому дому.
1.2.1 Планировочные ограничения

В состав зон ограничений на использование территорий входят: санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов; коридоры основных инженерных коммуникаций (ЛЭП, водопроводов, газопроводов и др.); зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные и береговые полосы рек и ручьёв.

Основными зонами особых условий использования на территории планировки являются:

· территория прохождения линии электропередач напряжением 10 кВ, с охранной зоной 10 м;

· КТП с охранной зоной 10 м;

· ШРП с охранной зоной 10 м;

· газопровод высокого давления;

Вдоль основных улиц на проектируемом участке проложены следующие сети:

· канализация бытовая с охранной зоной 2 м;

· газопровод низкого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от оси трубопровода;

· кабель связи – охранная зона по 2 метра в каждую сторону от крайнего кабеля.

· водопроводная сеть с охранной зоной 5 м 
1.2.2 Композиционно – планировочные решения

      Основные задачи архитектурно-планировочной организации территории следующие:

· сохранение планировочной структуры предложенной проектом генерального плана поселения;

·  повышение архитектурного качества среды в соответствии с потенциалом территории;

·  формирование композиционных доминант.

Формирование проектируемого жилого участка представляет архитектурно - планировочную композицию квартальной структуры, предлагаемую на свободных от застройки участках. Архитектурно-планировочная композиция решается путём реконструкции существующей транспортной инфраструктуры и создания новой для обеспечения транспортной связи с проектируемой жилой застройкой.

Факторами, организующими и определяющими планировочную структуру проекта планировки территории явились проектируемые автомобильные магистрали, и территория, ранее отведенная под застройку индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Кроме того, в границах проектируемой территории проходят  коммуникации, требующие организации охранных зон. 

Основная идея градостроительного решения – это создание жилого образования на территории, имеющей живописный ландшафт.

Нарезка жилых кварталов и улиц принята в соответствии с нормативными разрывами и позволяет объединять в группы  участки индивидуальной жилой застройки и связать их между собой и объектами социальной инфраструктуры улицами и проездами.

Данный микрорайон в плане близок по форме к разностороннему четырехугольнику. Его существующая индивидуальная одноэтажная застройка имеет линейную планировочную структуру, с четко выраженным дворовым пространством. Площадь микрорайона в красных линиях – 26,0 га.

В проекте предусматривается сеть пешеходных дорожек – кратчайшие пути от жилых кварталов до объектов обслуживания. Дворовые территории жилых домов обустраиваются необходимым набором площадок, общим озеленением.

Пешеходные улицы озеленяются деревьями ценных пород, декоративным кустарником, пешеходные дорожки, площадки для отдыха с брусчатым покрытием.                                            
1.2.3 Объекты инфраструктуры
Проектируемая территория находится на удаленном расстоянии от основной части Атяшевского городского поселения  и существующие объекты инфраструктуры размещены за пределами пешеходной доступности. Поэтому необходимо запроектировать их на данной территории.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На проектируемой территории в составе объектов инфраструктуры предусмотрено строительство комплекса предприятий торгового и бытового обслуживания населения. Размещение предприятий торговли и бытового обслуживания населения предполагается проектировать в отдельно стоящих зданиях в западной части проектируемой территории.

В составе объектов инфраструктуры предусмотрено строительство плоскостных спортивных сооружений, размещаемых на отдельных площадках около проектируемой школы и детского сада.
1.2.4 Транспортная схема

Связь проектируемой территории с внешней дорожной сетью осуществляется через проектируемые подъезды. 

Внутри территории жилого района проектом предусматривается размещение:

· улиц в жилой застройке;

· проездов к жилым и общественным зданиям, к другим объектам городской застройки.

Благоустройство улично-дорожной сети местного значения предусматривает организацию полос озеленения, обеспечение освещения и водоотведения.

Проезды проектируются для обеспечения транспортных связей с жилыми и общественными зданиями и учреждениями, с другими объектами застройки внутри кварталов.

Проектируемые центральные улицы 2-х полосные с шириной полосы 6 м и тротуарами шириной 1,5 м, расположенными с двух сторон улиц. Второстепенные улицы – двухполосные с шириной полосы 4,0 м и тротуарами шириной 1,5 м, расположенными с двух сторон улиц. Все улицы  – транспортно-пешеходные, имеют тротуары. 

Пешеходная система представлена тротуарами, пешеходными дорожками, идущими вдоль магистралей и внутриквартальных проездов для осуществления связи между отдельными жилыми кварталами.

В пределах жилых улиц и дворовых территорий жилой застройки предусматривается размещение открытых стоянок для временного и постоянного хранения автомобилей.

Для обоснования красных линий в проекте разработаны поперечные профили улиц и дорог

Для освоения территории необходимо в первую очередь проложить сети водоснабжения, энергоснабжения и провести инженерную подготовку территории.

Прокладку инженерных коммуникаций лучше одновременно производить со строительством улично-дорожной сети.

Перед предоставлением земельных участков предусмотреть строительство объектов инженерного обеспечения необходимых для планируемого строительства.

Хранение автомобилей на территории малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками предполагается в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков.

Согласно п. 2.13. СНиП 2.07.01.-89*, удельные размеры стоянок автомобилей – 0,8 м.кв./чел. Таким образом, требуемая общая площадь автостоянок составит 1920 м. кв.
1.2.5 Организация рельефа и красные линии

«Красные» линии устанавливаются с целью:

     - определения границ проектирования для разработки документации по планировке территории, прилегающей к устанавливаемым «красным» линиям;

      - определения границ территорий общего пользования.

      Устанавливаемые красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности при строительстве новых и реконструкции существующих объектов, а также при формировании земельных участков. Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение прав юридических и физических лиц на существующие земельные участки и другие объекты недвижимости, а являются основанием для последующего принятия решений об изъятии, в том числе, путем выкупа земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Территория общего пользования отделяется от кварталов, подлежащих застройке, красными линиями.

Установлены границы территории общего пользования за проектируемыми красными линиями.

Проектом предусматривается благоустройство территорий общего пользования.

Основные территории общего пользования располагаются на местах существующих и вновь образуемых зон улиц, дорог, скверов и бульваров.

      «Красные» линии закоординированы в системе координат СК 13.

Существующая организация рельефа находится в увязке с отметками прилегающих территорий, проектируемой площадки и обеспечивает отвод поверхностных вод  с ее территории (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов, в том числе в ливневую канализацию. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод. 

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.
1.2.6 Благоустройство и озеленение территории

Покрытие проездов асфальтовое. Тротуары и площадки – брусчатка, бетонная плитка. 

В основу озеленения проектируемой территории положены следующие принципы:

1. Оздоровление окружающей жизненной среды.

2. Обеспечение комфортного проживания и отдыха населения.

3. Обогащение существующих ландшафтов проектируемой территории, с

сохранением имеющихся ценных.

4. Участие зеленых насаждений в формировании планировочной и объемно-

пространственной структуры застройки.

В систему озеленения входят:

1. Насаждения общего пользования – озелененные полосы на жилых улицах, скверы, бульвары, парки.

2. Насаждения ограниченного пользования – внутри групп жилых домов, на территории спорткомплексов, общественных зданий и сооружений, промышленных предприятий.

3. Насаждения специального назначения – шумозащитные посадки вдоль линий автомобильных дорог, санитарно-защитные и охранные зоны.

Зеленые насаждения микрорайона объединены в целостную пространственно-непрерывную систему. Насаждения распределены так, чтобы избежать образования массивов сплошной застройки и создать наиболее благоприятную среду для проживания и отдыха населения.

Культурные ландшафты создаются в зоне общественных центров, на пешеходных направлениях, во дворах групп жилых домов, на территориях школ и детских садов. Для их организации требуются разработка специальных проектов по озеленению каждого конкретного участка.

В наиболее важных в планировочном отношении местах, рекомендуется посадка высокодекоративных интродуцированных видов, в том числе и вечнозеленых: самшита, рододендронов, туй и других. Во всех случаях для посадки интродуцентов необходимо завозить плодородный слой земли и разложившийся торф. Правильно подобранный породный состав насаждений позволяет не только повысить эстетическую ценность ландшафтов, но также позволит сократить и нейтрализовать атмосферные и шумовые загрязнения. Для чего более широко предлагается использовать быстрорастущие, газо- и пылеустойчивые виды растений.
1.2.7 Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

                                                                                                                   Таблица 1

Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

	№

п/п


	Наименование показателей


	Единица измерения


	Современное

состояние на

2013 год


	Расчетный   срок



	1
	Территория
	
	
	

	1.1


	Площадь проектируемой территории – всего,

в том числе территории:
	га


	
	

	1.2.
	- жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие),

из них:
	га


	
	

	2.
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	чел.
	500
	

	2.2
	Плотность населения


	чел/га


	14,76
	

	3.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения


	
	
	

	3.1
	Общеобразовательные школы
	мест
	-
	

	3.2
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	-
	

	3.3
	магазины
	м2
	300
	


1.2.8  Санитарная очистка территории
Для обеспечения высокого уровня санитарной очистки территории предусматривается механизированная уборка территории, планово-регулярное (в летнее время – ежедневное) удаление домового мусора, отходов общественного питания и других отбросов.

Удаление твердых отбросов с территории осуществляется на свалку мусора.

Сбор мусора предлагается осуществлять:

- в переносные мусоросборники и контейнеры емкостью 0,5 – 0,8 м3, которые устанавливаются на специальных площадках при группах домов и на территории школы и других общественных зданий и сооружений.

Токсичные и опасные отходы (ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы, и т.п.) должны собираться отдельно в специальные контейнеры и вывозиться на специальный полигон и пункт хранения по заявочной схеме. Такие контейнеры можно разместить на нескольких контейнерных площадках по сбору ТБО.

Годовое количество бытовых отходов рассчитано в соответствии с рекомендуемым приложением № 11 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет:

- норма бытовых отходов от жилых и общественных зданий - 300 кг отходов на 1 человека в год

- количество жителей – 500 человек,

- годовое количество бытовых отходов: 300х500 = 150 000 кг.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории микрорайона являются участки домовладений, микрорайонные проезды, скверы общественного пользования и отдыха, территории учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайона включает:

· сбор и удаление ТБО;

· уборка территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.
РАЗДЕЛ II  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1 Электроснабжение

2.1.1 Расчетные нагрузки

Потребителями электроэнергии являются: жилые дома с газовыми плитами, общественные здания, предприятия обслуживания, а также освещение внутриквартальных проездов. Согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» по степени надежности электроснабжения объекты относятся: 

· жилые дома до 5-ти этажей с плитами на природном газе – III; 

· противопожарные устройства, лифты, аварийное освещение – I; 

· индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых домов – I; 

· учреждения образования и воспитания - II; 

· спортивно-оздоровительные учреждения - II; 

· общественные здания - II;

· предприятия общественного питания - II;

· наружное освещение - III.

Расчетные нагрузки жилых и общественных зданий принять по удельным расчётным нагрузкам в соответствии с табл.2.1.5 РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и аналогам. 
Количество трансформаторных подстанций и мощность, установленных в них трансформаторов определить исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок.
2.1.2 Схема электроснабжения

Электроснабжение жилых домов до 5-ти этажей с плитами на природном газе – III категории надежности, учреждений образования и воспитания – II категории надежности,  спортивно-оздоровительных учреждений – II категории надежности,  общественных зданий – II категории надежности, наружного освещения – III категории надежности  предусмотрены от  трансформаторных подстанций. Количество взаиморезервируемых  линий не менее двух. Для электроснабжения приемников выше I категории необходимо предусмотреть третий источник питания (ДЭС, ИБП с блоком автоматики, исключающей выдачу напряжения от источников в сеть).

Монтаж проектируемых ТП 10/0,4 кВ предполагается с трансформаторами ТМГ 10/0,4кВ/12. Затем от проектируемых ТП 10/0,4 кВ (или КЛ-0,8 кВ) предполагается строительство распределительные воздушные линии ВЛИ 0,38 кВ с самонесущим изолированным проводом до вводных.

Линии наружного освещения прокладываются совместно с линиями 0,4 кВ на одних опорах. Номинальное напряжение электрических сетей 380/220 кВ. с глухозаземленной нейтралью.

Воздушные линии наружного освещения предусмотрены вдоль улиц в одну. Электроснабжение установок наружного освещения осуществляется через пункты питания (ПП) от трансформаторных подстанций, предназначенных для питания сети общего пользования. Пункты питания наружного освещения с устройством радиоуправления  включения и контроля состояния наружного освещения устанавливаются в непосредственной близости от питающих подстанций. 

Для сбора информации о потребленной электрической энергии во вновь проектируемых ТП 10/0,4 кВ необходимо произвести установку:

1. Электрического счетчика ПСЧ-4ТМ.05М или аналог обязательно хранение профиля мощности, наличие оптопорта и интерфейса RS-485, с возможностью пломбирования.

2. Преобразователя интерфейса ПИ-1 с блоком питания 9-12 В (аналог АДАМ-4520);

3. Комплекта GSM связи в составе: терминал Siemens MC35 Terminal (либо аналог) с антенной и блоком питания, SIM-карта;
2.2 Решения по телефонизации

Для подключения к сети общего пользования  проектируемой застройки необходимо выполнить следующий объем работ: 

· построить кабельную канализацию до проектируемой жилой застройки и внутри жилой застройки от существующего NGN-шкафа 
· проложить 8-ми волоконный оптический кабель в проектируемой кабельной канализации от существующего NGN-шкафа до проектируемых объектов.

Строительство кабельных канализаций предполагается производить из п/эт. труб между проектируемыми жилыми домами. Проектируемую телефонную канализацию выполнить по двухотверстной схеме из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Смотровые устройства – из сборного железобетона.

Необходимо предусмотреть места (ниши) в проектируемых жилых домах под размещение настенных шкафов (16U, глубиной 600 мм) для размещения активного оборудования, из расчета длины абонентской линии не более 100 м до каждого телефонизируемого помещения. Межэтажный переход для проектируемых кабелей от мест размещения шкафов до межэтажных площадок (кросс-боксов) выполняется по слаботочному каналу. Кросс-боксы предусматриваются с врезными контактами и без запараллеливания. Диаметр кабельного канала от линейного ввода оптического кабеля в жилой дом до ближайшего к линейному вводу ниши размещения проектируемого шкафа и кабельные переходы (ПВХ-пластикат) между нишами проектируемых шкафов составляет 32 мм. От места размещения телекоммуникационного шкафа или кросс-боксов до каждого телефонизируемого помещения предполагается прокладка кабеля марки UTP кат. 5 е 4х2х0,5 в скрытом канале в количестве 2 шт.
2.3 Газоснабжение

Газоснабжение существующей жилой застройки в границах проектируемого микрорайона будет осуществляется от газопровода высокого давления. На территории проектируемой застройки необходимо построить один стационарный пункт ГРПШ-400-01, который будет снабжать газом потребителей газа, расположенных на территории проектирования. От ГРПШ отходит отвод газопровода низкого давления, от которого в свою очередь по каждой стороне улицы отходят ответвления.  

Прокладка сетей газопроводов предусматривается вдоль улиц, проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций в соответствии со СНиП 42-01-2002. Перед объектами газопотребления предусматривается установка отключающих устройств (задвижек). 

Проектируемые газопроводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ПЭ80ГАЗSDR11 (подземно), труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, марка стали СП ст 2 по ГОСТ 10705-80* (надземно). Строительство газопроводов выполнять согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газоснабжения и газопотребления».
2.4. Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых жилых домов в квартале застройки будет осуществляться от двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых в каждом жилом доме.
2.5
Водоснабжение

Проектом предусматривается устройство единой кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в границах планировки с подключением ее к скважине расположенной на территории проектирования. Внутренние сети предполагается выполнить из труб ПВХ o160÷225мм с устройством на ней отключающей арматуры и пожарных гидрантов. На вводах в здания проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с главой 11 СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий М,1996. Минимальный напор в сети должен обеспечивать подачу воды на 3-й этаж. Согласно СНиП 2.04.02-84, п. 2.26 напор должен быть не менее: 10+4=14 м. На водопроводных сетях устанавливаются водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09.11.84 диаметром 1500, 2000 мм и прямоугольные камеры из бетонных блоков.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

      Монтаж наружных сетей вести в соответствии со СНиП 3.05.04-85*, СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.
Таблица 3

Расчетный расход воды

	Наименование
	Единица измерения
	Норма по СНиП 2.04.02-84*
	Расчетный расход воды

	Максимальный суточный расход воды на весь участок
	м3/сут
	230 (к=1,3)
	717,8

	Максимальный часовой расход воды на весь участок
	м3/час.
	а = 1,2
В= 3
	107,96

	Полив зеленых насаждений и улиц
	м3/сут
	при норме 70 л на чел. в сут
	160

	Расход воды на весь участок на противопожарные нужды
	л/с.
	при количестве
одновременных
пожаров - 1
	10


РАЗДЕЛ III ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

1. свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории микрорайона;

2. нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

3. свободный выход населения из разрушенных частей жилой застройки (расчленения микрорайона территориями д/садов и школы);

4. возможность устройства защитных сооружений в существующих зданиях д/садов и школы.                                  

Инженерно-геологические условия района допускают строительство любых видов, при условии предварительного проведения инженерно-геологических изысканий с целью определения естественного состояния глинистых грунтов, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивность.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1988г. №116-ФЗ «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» застройка планируемой территории не подлежит категорированию по ГО и не относится к категорированным по гражданской обороне объектам.

В особый период функционирования объекта не прекращается.  При необходимости эвакуации жильцов и их семей, персонала офисов  проводится в соответствии с планом эвакуации Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС  и планом эвакуации Главы администрации муниципального района.

Исходя из назначения предполагаемых строительства и требований ГУМ  РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

· пожары и аварии на объектах и сетях газо- энерго- тепло- и водоснабжения   

· отклонение климатических условий от ординарных.

· внезапные лесные пожары.

Пожарная безопасность обеспечивается выполнением объемно-планировочных и конструктивных решений, применением электрооборудования соответствующего классу зон по ПУЭ, оборудование помещений системами автоматической пожарной сигнализации, выполненных в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

Помещения  оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми извещателями типа ИП 212-43 м.

  Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

 В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Мордовия находится в зоне, для которой интенсивность смерча по классификации Фуджита принята – 3,58. Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет.

Для района расположения в соответствии с РД 34.21.122-87 удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2 в год, поэтому ожидаемое количество ударов молнии на планируемую поверхность – 3.7 раз/год, количество заноса высокого потенциала на территорию до 2.8 раз/год.

Для защиты устройств связи от атмосферных перенапряжений при рабочем проектировании будет предусмотрено заземление оборудования и стоек радио и телевидения.  Устройство молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты  и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования.
РАЗДЕЛ IV ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1. Ландшафты и почвы
При строительстве жилого микрорайона произойдет вмешательство в геологическую структуру верхних слоев четвертичных отложений.  Влияние на геологическую среду состоит в том, что в процессе засыпки котлованов, траншей будет нарушена слойность грунтов в верхней части геологического разреза.

Учитывая, что проведение землеройных работ затронет только зону строительства можно сделать вывод, что воздействие строительства жилых и общественных зданий и их дальнейшая эксплуатация на состояние ПРП может быть оценено, как локальное и слабое.
4.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух
На территории проекта планировки планируется строительство индивидуальных и среднеэтажных жилых домов (3 этажа), объектов общественно-делового назначения, объектов коммунально-бытового назначения, учреждений школьного и дошкольного образования, объектов автосервиса, автостоянки.

Теплоснабжение для жилой застройки 1-3-этажной – поквартирное теплоснабжение с применением автоматизированных двухконтурных котлов на газовом топливе.

На основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для котельных мощностью менее 200 Гкал, работающих на газовом топливе, определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. Данный проект не подразумевает подбор оборудования для котельной, поэтому расчет рассеивания будет произведен при составлении рабочего проекта.

При посадке котельной на местности для соблюдения норм действующего законодательства должны быть учтены расчеты рассеивания загрязнений атмосферного воздуха.

При размещении построек различного назначения на участках объектов общественно-делового назначения должны соблюдаться нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного Кодекса.

При проектировании наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок необходимо соблюсти требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

4.3 Воздействие объекта на поверхностные воды

Здесь по окончании застройки  и ввода микрорайона в эксплуатацию, будет многофункциональный комплекс обслуживающих, деловых, производственных объектов с автостоянками, и торговыми объектами. Территория комплекса, обеспечивающая жилищное, социальное и культурно-бытовое обслуживание населения, будет сдана облагороженной, полностью обеспеченной хозяйственно-бытовой и ливневой канализацией, зоны озеленения ограждены бордюрами, исключающими смыв грунта во время дождя на дорожные покрытия. Присутствие личного автотранспорта, не окажет существенного влияния на концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территории, занимаемой микрорайоном, так как будет произведена очистка поверхностных стоков на локальных очистных сооружениях. 

После прокладки инженерных сетей, планировочных работ и возведения жилых и общественных зданий, подземных гаражей жилых домов, гаражей боксового типа и т.д., проводится доброкачественная уборка территории, очистка участков, загрязненных горюче-смазочными материалами, благоустройство территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия. Застроенная территория сдается облагороженной (ливневая канализация, зоны озеленения, автостоянка машин, оборудованные места для отходов и т.п.). 

В связи с этим, анализ возможного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на поверхностные воды,  в целом, позволяет говорить о его чисто локальном характере. При реализации соответствующих природоохранных мероприятий такое влияние будет незначительным.

4.4  Воздействие объекта на территорию, условия землепользования
Планировочные отметки по опорным точкам на переломах рельефа и перекрестках улиц выполнены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс, необходимых для создания поверхностного стока дождевых вод в лотки проездных частей городских улиц и далее в дождеприемные колодцы дождевой канализации.

Поскольку рельеф территории неровный, имеет замкнутые понижения, а также искусственно вырытые пруды для нужд полива огородов в частном секторе, в объемы земляных работ войдет засыпка прудов и замкнутых понижений. 

Размещение древесно-кустарниковой растительности носит свободный характер. Различные зоны территории – игр, отдыха, хозяйственные площадки – изолируются посадкой плотных древесно-кустарниковых груш. Хвойные породы должны составлять 10-15% от общего количества высаживаемых пород и, наряду с березами, высаживаться с прикорневым комом земли. В посадочных ямах, траншеях и котлованах предусматривается полная замена грунта растительной землей и внесение органических удобрений.

4.5  Воздействие отходов на состояние окружающей среды

Классы опасности отходов определены по Федеральному классификационному каталогу отходов “Перечень токсичных отходов, подлежащих инвентаризации” от 27.01.97г. с Дополнением 2003г.  с применением Приказа МПР РФ от 15.06.2001г. №511.
Таблица 4

Классы опасности отходов

	Код
	Название отхода
	Кл. оп.

	5460020006033
	Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)
	3

	912 0000000000
	Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (проммусор загрязненный )
	3

	9110010001004
	Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
	4

	9120040001004
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	4

	9110000000000
	Отходы из жилищ (смет с территории городов)
	4

	9710000000000
	Медицинские отходы
	4

	9430000000000
	Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод
	4

	9120100100005
	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
	5

	9120110001005
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
	5

	9120120001005
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
	5

	9120130001005
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений
	5

	9120140001005
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий
	5

	5490000000000
	прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа (фильтры минеральные нефтеловушек)
	5


Для временного хранения отходов  на территории жилой застройки необходимо создать места временного хранения с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиПов.

Для временного хранения необходимо организовать 2 места временного хранения (МВХ) отходов:

1.МВХ для отходов 3 класса опасности вывозимых на свалку (пром. мусор загрязненный от учреждений автосервиса);

2. МВХ для хранения отходов 4 и 5 классов опасности.

Шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти предполагается удалять  без временного хранения. На время проведения зачистки резервуаров планируется заказывать специальную технику, которая будет вывозить отходы  с территории площадки на перерабатывающее предприятие. Подобным образом будет происходить и удаление осадка с ЛОС и фильтрующей загрузки ЛОС.

[image: image1.jpg],,,,,

YenosHble 0603HaveHns
Cpamu

E= mpoexmmpyensie xpacusie numn
= omemiperimpcssam secrpolen
Cyuecrayoume ofvexr;

[ cyuecrayoune xunwe snammn
sxenepuan wibpacrpyxrypa
sononponon

Kanansawn





[image: image2.jpg]YcnosHbie 0603HaueHns

Tpaumust

R t—

| = [——————

3 o perymwponamen sacrpoien

[ e p—
S Tocmapcreto 135S ResBAIOCTH

] omoan ooy pacron

[ P ———

|

[ L ———
[ JE——

v -
sanpasnene aswx

~[fl





[image: image3.jpg]YenosHbie 0603HaueHHs

panmus

R pr—
[ ——

3 mooue perymposavon sacrpoien

[E=3  "Pevus sewnenonssousiesh sspericronpossemc
o AP AT raBmAGETA

[ e ——

Cywecrsyioume o6bexTs:
[ e ———
[ .

[ reppropun oreenewan non cpemearaono socrosey
30ma Gnaroyerpofcraa n oBuecTaENHO AenoRS

.

Dpoosnupyeuse ofesns

[ P ———

[ roooxrmpyemse xoni snaven

n uan wixenepuan 2
=
=
=3 rasonposamce
=]

IR —

KpaCHUS n vapHe OTMETIH
———  rpononmuie yxrows





[image: image4.jpg]YenosHbie 06oHaveHua

Tpammust

[ —
S —

o perymeposen o

P SemnerOm ARG SDErHCTHPORII

& focyRapcrmM XAARCTDG NazmRIOCTH

[r————

000D

|

[ P —
Natiworsue reppuromm
] revpmropun rseneman non cpemsestamoo sacrpoy

|

[ P ———r——

R —

[T —
[=o—
rennorpocca
== J—
3 sononponcn
=]

=

— Er
T |oo0 werou





[image: image5.jpg]YcnosHble 0603HaveHns

o [ ——

=

[ e———

[== [ ——
T —





[image: image6.jpg]YcnosHsle 0603HaueHns

Tpanmus

[T T ou———

B npoewrupyemmse roscre rumm

5 oo porympossmn sacrpohn

[ e —
oA KRR HAMIAOCTH

] rpownu npoexrupyensix yuacreon

el i





Приложение № 2

                                                                                                      к Распоряжению Председателя

Совета депутатов Атяшевского

                                                                                        городского поселения

                                                                                              от 16 июня 2014 года  № 22

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

	Обухова Любовь Николаевна
	-
	Заместитель Главы Администрации Атяшевского городского поселения –  председатель рабочей группы

	Бухаркина Татьяна

Анатольевна
	-
	Ведущий  специалист Администрации Атяшевского городского поселения – секретарь рабочей группы 

	Бухаркина Наталья Михайловна
	-
	Депутат Совета депутатов Атяшевского городского поселения – член рабочей группы

	
	
	

	Серов Александр Иванович

Тикшайкин Денис Викторович
	-

-
	Заместитель Главы Администрации Атяшевского городского поселения – член рабочей группы

Начальник управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района – член рабочей группы (по согласованию).


                                                                              Приложение № 3

                                                                                                      к Распоряжению Председателя

Совета депутатов Атяшевского

                                                                                        городского поселения

                                                                                           от 16 июня 2014 года № 22 

Форма внесения предложений по проекту межевания территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

	Фамилия, имя, отчество гражданина (внесшего предложения)
	Место жительства гражданина, контактный телефон
	Сведения о документе

удостоверяющих личность гражданина
	    Род занятий


	Предложения по вопросу выносимому на публичные слушания

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


