СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЮРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

от 22 ноября 2018 года            № 19
Об утверждении  программы  Дюркинского сельского поселения Атяшевского муниципального района « Комплексное развитие систем коммунальной   инфраструктуры   Дюркинского сельского поселения  на 2018 -  2025 годы»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. N 359/ГС
"Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" Совет депутатов Дюркинского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия решил:

1. Утвердить прилагаемую  Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения на 2018 – 2025 гг..

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте www.atyashevo.e-mordovia.ru.
Глава Дюркинского сельского поселения:


В.А.Кузнецов

   Программа Дюркинского сельского поселения Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры   Дюркинского сельского поселения на  2018 -  2025  годы»

1. Паспорт   программы
	Наименование программы
	   Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения на 2018- 2025 годы»

	Основание для разработки программы
	   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 -Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- постановление правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».  

 -Градостроительный кодекс Российской Федерации.

 -Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. N 359/ГС
"Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".                                        


	Заказчик программы        
	Администрация Дюркинского сельского поселения 

	  Разработчик Программы   
	Администрация Дюркинского сельского поселения

	Цели и задачи Программы  
	основные цели Программы:

         Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения;

- обеспечение потребностей сельского поселения в энергоресурсах и коммунальных  услугах.

Основными задачами Программы являются:
-комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

-реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

 -улучшение экологической ситуации на территории  Дюркинского сельского поселения;

- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;

- снижение потребление энергетических ресурсов;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;



	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Этапы не предусмотрены.

Срок реализации 2018 – 2025 годы

	Исполнители основных    мероприятий 
	Администрация Дюркинского сельского поселения.

Филиал ПАО «МРСКК Волги»-«Мордовэнерго» Комсомольского ПО Атяшевский РЭС

ООО «РЕМОНДИС  Саранск»

	Мероприятия программы
	 1.Установка накопительных контейнеров (13 шт.) и вывоз ТБО. Ликвидация несанкционированных  свалок  на территории поселения.
 2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (5,2 км).     Реконструкция уличного освещения (замена  ДРЛ на светодиодные лампы).

3. Строительство водопровода



	Объемы финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям программных мероприятий) 
	Основными источниками финансового обеспечения Программы являются  средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Объемы финансирования определяются ежегодно при утверждении бюджета поселения. 

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели. 
	- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- повышение качества коммунальных услуг;

 -улучшение экологической ситуации в поселении.

 - удовлетворенность граждан проживающих на территории сельского поселения коммунальными услугами

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 


	- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

- повышение качества предоставляемых коммунальных  услуг;

- дальнейшая активизация жилищного строительства;

- обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта;

- улучшения экологической ситуации Дюркинского сельского поселения.

В результате реализации Программы будут достигнуты  следующие показатели:

-понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры.

	Контроль 

за исполнением Программы 


	Администрация Дюркинского сельского поселения  


2. Основания для разработки программы
Основанием для проведения работ по формированию  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения на 2018 – 2025 годы далее - (Программа) являются:

1.   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 2. Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3. Постановление правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».  

 4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

 5.Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

6. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

7. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

8. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

9. Генеральный план Дюркинского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

    3. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Дюркинского сельского поселения
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Дюркинского сельского поселения являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при

сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры и потребителей.

 
4.  Сроки и этапы реализации Программы
Период реализации Программы 2018 - 2025 годы.

 5.  Механизм реализации  программы
Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий и участвует в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий.

 
6. Оценка ожидаемой эффективности
Результаты «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2018-2025 годы» определяются с помощью целевых индикаторов. Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение  комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.









 
7. Технологические результаты:
- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.




 
8. Социально - экономические результаты:
- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг; 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами

территориального планирования развития поселения;

- повышение   инвестиционной  привлекательности   организаций   коммунального

комплекса поселения.

 



9.  Принципы формирования программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения
 
Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения базируется на следующих принципах:

– целенаправленности – мероприятия и решения долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения в увязке с различными Программами.

 

10. Краткая характеристика муниципального образования - Дюркинское сельское поселение Атяшевского муниципального  района 

             Муниципальное образование – Дюркинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Атяшевского района Республики Мордовия, основано в январе 2006 года. 
           Общая площадь сельского поселения составляет 5949,2 га. На территории сельского      поселения находятся три населенных пункта: село Дюрки, село Манадыши, село Паранеи. Село Дюрки в составе сельского поселения является административным центром Дюркинского сельского поселения. Общая площадь села Дюрки – 152 га. Село Манадыши расположено на востоке села Дюрки. Общая площадь – 36 га. Село Паранеи расположено на расстоянии 4,5 км на юго-запад от села Дюрки. Общая площадь – 17 га.  

         В структуре современного расселения муниципального образования доминирует административный центр – село Дюрки, населенный пункт малого градостроительного развития, с достаточной системой социально-бытового обслуживания населения и производственными мощностями. В селе сосредоточены все социально-значимые объекты.

Административный центр – село Дюрки находится на расстоянии в 26 км от районного центра р. п. Атяшево и от столицы Республики Мордовия – г. Саранска 106 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в р. п. Атяшево на расстоянии 26 км от села Дюрки.

По состоянию на 01 января 2018 года на территории Дюркинского сельского поселения проживает 636 человек, в том числе в трудоспособном возрасте   321 человек, в пенсионном возрасте  245 человек, дети от 0-16 лет –  64 человека.

Экономический потенциал поселения значителен, но  слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработка сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств. В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах.

11. Характеристика жилищного фонда и прогноз развития (строительства) жилищного фонда на период реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  по Дюркинскому сельскому поселению Атяшевского района  на 2018-2025 годы

В Дюркинском сельском поселении жилой фонд представлен одно  этажными жилыми домами с приусадебными участками. 

                  Анализ и прогноз жилищного фонда.                    Таб.1
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Прогноз развития жилищного фонда

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Всего жилья в поселении
	кв.м
	17800
	17850
	17900
	17950
	18000
	18050
	18100
	18150

	2
	В том числе муниципальной собственности
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	В частной собственности
	кв.м
	17800
	17850
	17900
	17950
	18000
	18050
	18100
	18150

	4
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Централизованным водоснабжением
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	10

	6
	Централизованной канализацией
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Централизованным электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8
	Природным газом
	%
	98
	98
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Жители сельского поселения  участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Молодой семье доступное жилье», «Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и республиканского бюджетов и выделяются гражданам на строительство и приобретение жилья. 

12. Демографическая ситуация
 Численность населения муниципального образования Дюркинское сельское поселение  на 01.01.2018 года составила 636 человек (таблица 2). 
Изменения в социально-экономической жизни за прошедший  период  повлияли на создание неблагоприятной демографической обстановки: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно оказывает влияние на все сферы жизни.

                    Общая численность населения МО на 1 января 2018 г.                Таб.2
	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с. Дюрки
	265
	227
	258
	180
	54
	       492                                                                                 

	с. Манадыши
	70
	55
	67
	48
	10
	125

	с.Паранеи
	6
	13
	2
	17
	0
	19

	Всего
	341
	295
	327
	245
	64
	636


Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2018 г.











Таб.3

	Наименование населенного пункта
	Число жителей, чел.
	Детей от 0 до 7 лет
	Детей от 7 до 16лет
	Население трудоспособного возраста
	Население пенсионного возраста

	с.Дюрки с.Манадыши, с.Паранеи
	492

125

19
	16

5

0
	28

15

0
	258

67

2
	180

48

17


13. Анализ перспектив развития Дюркинского сельского поселения Атяшевского района 
 
В связи с тем, что бюджет Дюркинского сельского поселения не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2025 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет не более 50% и характеризуется не высокой аварийностью. На территории сельского поселения не планируется строительство социально значимых объектов. Значительных нагрузок на коммунальную инфраструктуру не предвидится.

              14. Анализ существующей системы теплоснабжения
Собственного теплоэнергетического хозяйства Дюркинское сельское поселение не имеет. В с. Дюрки работают две газовые котельные, принадлежащие Атяшевскому муниципальному району, которая обслуживает социальные объекты: Дом культуры, МБДОУ «Дюркинский детский сад», МБОУ «Дюркинская основная школа».              Отопление домовладений на территории Дюркинского сельского поселения с 1995 года  производится от природного газа.          

 

       15. Анализ существующей системы электроснабжения 
Электроснабжение Дюркинского сельского поселения осуществляется от централизованных источников ОАО Филиала ПАО «МРСКК Волги»-«Мордовэнерго» Комсомольского ПО Атяшевский РЭС,  используются воздушные линии 10 кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Система электроснабжения находится в удовлетворительном техническом состоянии.  Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

16. Анализ существующей системы водоснабжения 
  
В Дюркинском сельском поселении отсутствует централизованная система водоснабжения. Забор питьевой воды  жители поселения  производят из индивидуальных колодцев. Проектом во всех населённых пунктах сельского поселения предусматривается централизованная система водоснабжения. Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

17. Анализ существующей организации систем водоотведения
В населённых пунктах Дюркинского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки. Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают  к главной насосной станции,  которая перекачивает их на очистные сооружения.   Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

18. Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов 
С 2018 года сбор ТБО от  населения в с.Дюрки  с.Манадыши и Паранеи  организован по контейнерной системе, которая хорошо себя зарекомендовала.                                                                                                               Сбором и вывозом бытовых отходов занимается:  компания  ООО   «Ремондис Саранск».

19. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения 
 Основные цели и задачи реализации программы 
Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения Атяшевского района, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения на перспективный период до 2025 года являются:

-обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и снабжению природным газом на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

-приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения: 

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения.

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

4. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

7. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

8. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения.            

20. Система программных мероприятий 
Программные мероприятия направлены на решение задач  Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения. Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением. Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2018 – 2025 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

-степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

-наличие морально и физически устаревшего оборудования;

-недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

-наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

-приоритетные задачи развития Дюркинского сельского поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по планированию строительства сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения.

Направление включает следующие разделы:

1.1. Система водоснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

-развитие системы водоснабжения  сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

-обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения  сельского поселения путем строительства  сетей водоснабжения и оборудования;

Направление 2. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

-надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

-для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

-обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

-оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

-обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 3. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

       Основной целью реализации мероприятий направления является:

-удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:
-улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;
-улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1
к программе
                                     «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения на  2018-2025 годы»
Перечень программных мероприятий и источники финансирования

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс.руб)-всего
	В том числе по источникам финансирования
	Исполнитель
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	Федеральный и республиканский бюджет
	Местный

бюджет
	внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Водоснабжение

	
	Строительство водопровода
	2018
	
	
	
	
	Орган

 Местного

 самоупра

вления 
	Соответствие поставляемой питьевой воды требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

	
	
	2019
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	
	
	
	
	
	

	
	
	2021
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	4,580
	4,534
	0,046
	0
	
	

	
	
	итого
	4,580
	4,534
	0,046
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.Электроснабжение

	
	Модернизация уличного освещения

(замена ДРЛ - 250 на светодиодные лампы на 50вт.)
	2018
	0,06
	0
	0,06
	0
	орган 

местного

самоупра

вления 
	Улучшение качества уличного освещения

	
	
	2019
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	
	
	
	
	
	

	
	
	2021
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	
	
	
	
	

	
	
	итого
	0,06
	0
	0,06
	0
	
	

	
	 III. Утилизация ТБО

	
	Ликвидация несанкционированных

 свалок  на территории поселения
	2018
	0,01
	
	
	
	орган 

местного

самоупра

вления 
	улучшение экологической ситуации на территории  Дюркинского сельского поселения



	
	
	2019
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	2021
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	2023
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	итого
	0,08
	0
	0,08
	0
	
	

	Итого по программе
	
	
	
	
	
	
	


21. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
« Комплексное развитие систем коммунальной   инфраструктуры   Дюркинского сельского поселения  на 2018 -  2025 годы»

Показатели (индикаторы) реализации программы оцениваются в целом для программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки результатов реализации программы.
К общим показателям (индикаторам) программы относятся:
- уровень надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;
- уровень повышения качества коммунальных услуг;
- уровень улучшение экологической ситуации в поселении;
- уровень удовлетворенности граждан проживающих на территории сельского поселения коммунальными услугами.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в приложении 2.
Приложение 2
к программе
                                     «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дюркинского сельского поселения на  2018-2025 годы»

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации  программы  
	№

п/п
	Показатель индикатор 

программы
	Единиц а измерения
	 Базовый показатель  2017 год

 
	2018 год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год

	1
	Уровень надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения
	 %
	93
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	100
	100

	2
	Уровень повышения качества коммунальных услуг
	%
	78
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	87
	90

	3
	Уровень улучшение экологической ситуации в поселении 
	%
	67
	70
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79

	4
	Уровень удовлетворенности граждан проживающих на территории сельского поселения коммунальными услугами
	%
	90
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	100


22. Комплексная оценка эффективности реализации Программы
1. Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе сопоставления предусмотренных Программой уровней целевых индикаторов и реально достигнутых результатов с возможностью последующей корректировки мероприятий Программы. Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле


[image: image1.emf],

где N – количество показателей (индикаторов) Программы; 


[image: image2.emf] – плановое значение n-го показателя (индикатора);


[image: image3.emf]– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;


[image: image4.emf] – плановая сумма финансирования по Программе;


[image: image5.emf]– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.                                                    
23. Социально-экономическая эффективность и риски реализации программы. 

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

-снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

-повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

-совершенствование взаимодействия с потребителями;

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

 Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

24. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением 
Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальное образование Дюркинское сельское поселение Атяшевского района  на 2018-2025 годы осуществляется администрацией сельского поселения.

На уровне администрации поселения осуществляется:

-проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

-реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

-подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Текущее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Дюркинского сельского поселения. Главный бухгалтер администрации Дюркинского сельского поселения представляет Главе Дюркинского сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе Дюркинского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы , обеспечивает их согласование с Главой  Дюркинского сельского поселения и главным бухгалтером. Сводный отчёт об объемах финансирования и результатах освоения средств утверждает Глава  Дюркинского сельского поселения. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                      .
_1603695246.unknown

_1603695248.unknown

_1603695249.unknown

_1603695247.unknown

_1603695245.unknown

