П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14.10.2019                                                                                      №502   

рп.Атяшево

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Атяшевского муниципального района 
В соответствии п. 4 ч.1, ст.6 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановляю:
    1.Утвердить прилагаемый «Порядок ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Атяшевского муниципального района».
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

      3. Контроль за исполнением настоящего Постановлением возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Комарова Е.В.

И.о. Главы Атяшевского 
муниципального района
                                                                            М.С.Алешина
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Атяшевского муниципального района
от 14.10.2019 года №502
Порядок ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Атяшевского муниципального района 


I. Общие положения

1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Атяшевского муниципального района (далее - Порядок) разработан на основании Положения об оценке готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденного Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004.
2. Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Атяшевского муниципального района с учётом взаимодействия органов управления звена дежурно-диспетчерских и других аварийных служб энергоснабжающих организаций, потребителей энергоресурсов, органов Администрации Атяшевского муниципального района при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и энергопотребления на территории Атяшевского муниципального района. 
3.Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми организациями, расположенными или осуществляющими деятельность на территории Атяшевского муниципального района, независимо от форм собственности.
4.В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
1) авария - повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой или горячей воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;                                       населения;
2) ДДС - дежурно-диспетчерские и другие аварийные службы энергоснабжающих организаций;                       организаций;
3) потребители энергоресурсов - организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных потребителей тепло-, электро-, водо-, газо- или других энергетических ресурсов, в том числе организации, осуществляющие управление многоквартирными домами по договору управления;
4) энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) - организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или в хозяйственном ведении источники или сети тепло-, электро-, водо-, газоснабжения или других источников энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий; 
5) энергопотребляющие системы - внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды, газа и других ресурсов; и других ресурсов;
6) энергоснабжающие системы - системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения); 
7) энергоресурсы - теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в системах водопровода, электричество в электросетях, газ во внутридомовых газопроводах и др.
5.Энергоснабжающие организации обязаны:

1) иметь круглосуточно работающие ДДС или заключить договоры с соответствующими организациями;                      организациями;
2) иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;
4) производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки; установленные сроки;
5) принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону;в опасную зону опасную зону
6) для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать ГИБДД МВД России; МВД России 
7) оповещать ЕДДС Атяшевского муниципального района об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения.
6.Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;
2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, ЕДДС Атяшевского муниципального района, соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций муниципального района. 

7. Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.
8. ДДС энергоснабжающих организаций, а также оперативный дежурный ЕДДС Атяшевского муниципального района обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.
9. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) оперативный дежурный ЕДДС Атяшевского муниципального района совместно с организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, организует возможность доступа аварийных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников ММО МВД России  и других служб.
10. Общую координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций осуществляет оперативный дежурный ЕДДС, при значительных авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию действий осуществляет КЧС Атяшевского муниципального района.
II. Взаимодействие ДДС по вопросам энергоснабжения

11. При поступлении в ЕДДС Атяшевского муниципального района сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей оперативный дежурный ЕДДС Атяшевского муниципального района передает информацию по имеющимся у него каналам связи диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации.
12. При поступлении в ДДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:
1) направить к месту аварии аварийную бригаду;
2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС Атяшевского муниципального района; района;
3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).
13. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо энергоснабжающей организации принимает следующие решения:
1) какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении и на какое время;

2) какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;
3) какие переключения в сетях будут выполнены;
4) как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
5) какие абоненты и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.
14. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
1) до прибытия на место руководителя организации - диспетчер ДДС энергоснабжающей организации, на сетях которого произошла авария;
2) после прибытия - руководитель энергоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.
15. О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС Атяшевского муниципального района, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует ГИБДД ММО МВД России.
16. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер (дежурный инженер) энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.
17. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
1) уведомить оперативного дежурного ЕДДС Атяшевского муниципального района об ответственном лице за ликвидацию аварии;
2) вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
3) обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;
4) информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ДДС энергоснабжающих организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска;
5) в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ в ЕДДС Атяшевского муниципального района.
18. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.
19. Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ на инженерно-технических сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организаций-владельцев или балансодержателей городских инженерных коммуникаций и их подрядных организаций. Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.
20. Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством отключаемых потребителей более 10 производится по плану, согласованному с главой Атяшевского муниципального района. 

21. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с главой администрации Атяшевского муниципального района. 

При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, дежурному диспетчеру (дежурному инженеру) энергоснабжающей организации разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом вышестоящему оперативному персоналу энергоснабжающей организации и в ЕДДС Атяшевского муниципального района.
22. Оперативный дежурный ЕДДС Атяшевского муниципального района на основании докладов диспетчерских служб действует в соответствии с нормативными актами Атяшевского городского поселения.
23. При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций оперативный дежурный ЕДДС Атяшевского муниципального района передает заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники организацией Атяшевского городского поселения, привлекаемой для ликвидации аварии.
24. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением главы администрации Атяшевского городского поселения создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Атяшевского муниципального района. 

Решением КЧС Атяшевского муниципального района к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие организации. Распоряжением администрации Атяшевского муниципального района определяется перечень организаций, привлекаемых по решению Атяшевского муниципального района к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.
Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с КЧС Атяшевского муниципального района и главой администрации Атяшевского муниципального района 
III. Порядок и сроки передачи информации

25. Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

	
	
	
	

	Вид информации
	Время информирования
	Источник информации
	Получатель информации

	Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей
	Немедленно при возникновении
	ДДС энергоснабжающих организаций
	ЕДДС Атяшевского муниципального района, тел.: (8834342-22-12)

	Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций
	Немедленно при возникновении
	ДДС энергоснабжающих организаций, потребители
	ЕДДС

Атяшевского

муниципального

района 

тел.:(8834342-22 12)

	Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток
	Незамедлительно при получении информации
	ДДС энергоснабжающих организаций, потребители
	ЕДДС Атяшевского муниципального района тел.: (8834342-22-12)

	Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения, штормовые предупреждения, сигналы гражданской обороны
	Незамедлительно при получении информации
	
	


26. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.




 27. Теплоснабжающие и теплосетевые организации Атяшевского городского поселения 

	Единая теплоснабжающая организация, теплосетевые организации
	Юридический адрес, телефон факс, эл. адрес
	Место нахождения котельной
	Телефон

котельной

	ООО «ИЗОТЕРМА»
	РМ, г. Саранск ул. Проспект Ленина, д. 12, корп.2, оф.5
	Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Атяшево,                      ул. Октябрьская, д. 115
	

	
	
	Республика Мордовия, Атяшевский район, дер. Мордовские Дубровки, ул. Новая, д. 2А
	

	
	
	Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Алово,                            ул. Школьная, д. 6
	

	
	
	Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Тарасово,                   ул. Красная, д. 75
	


28. Перечень лиц взаимодействующих при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

	Комаров Е.В.
	
	Заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию;

	Новиков Александр Николаевич
	
	Директор муниципального предприятия Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию);


Вавилкин Валерий      Начальник Атяшевского участка ООО «Системы

Валентинович
          жизнеобеспечения коммунальные ресурсы»

Русяев Василий           Генеральный директор ЗАО «Агроводоканал»

Васильевич                  (по согласованию);

Казаев Владислав       Начальник Атяшевского участка ООО «Газпром

Николаевич  межрегионгаз Саранск» (по согласованию);

